DELTAVISION LIVE CELL IMAGING SYSTEM

Operating Manual

開完1-4號再開啟5號與6號電腦不需要2號512*512 EM CCD camera則不需啟動

密碼 cn64591S調節溫度開關在後方

調節溫度開關1024*1024 CCD camera開關光源總開關光來源與X-Y調節位置偏光鏡的號碼

螢光濾片參考位置將鏡頭調製最底，粗調節輪轉向自己為鏡頭上升

檔案設定儲存位置Ctrl+ALT按下DEL將5號電腦關機

6號電腦依照一般關機程序

使用前注意事項:

- 樣品使用的是哪些螢光染劑？

▪ DAPI, FITC, TRITC, Cy5

- Excitation與Emission波長各是多少？

- 拍攝的時間長短、間隔、其他參數

▪ temporal resolution, objective, thickness, sections, image size….

- 哪種拍攝方式適合我的樣品？

▪ Z scan, illumination, point visit, Z sweep….

- 細胞的環境控制條件？

▪ Temperature, CO2

- Chamber coverglass

- ▪ Lab-Tek, etc.

- ▪ # 1.5 (0.17 mm)

- ▪ 1, 2, 4 (8) wells

- Glass bottom dish

- ▪ 25~40 mm diameter

- ▪ # 1.5 (0.17 mm)

- ▪ larger volume

物鏡

- Olympus

- 40X, 60X, 100X

- Oil immersion objective

切勿碰撞！或與其他顯微鏡之鏡頭調換！

# Text boxes

2號EM CCD camer開關

調節溫度開關在後方

1024*1024 CCD camera開關

調節溫度按鈕

光源總開關

載物台移動速度控制

標記點位置

激發光開關shutter標記點位置

載物台方向控制

激發光強度切換

穿透光強度切換

穿透光開關shutterssshuttshshutter

偏光鏡的號碼

螢光濾片的號碼

螢光濾片參考位置

PASS

旋轉EPFW可切換不同激發光

建議之最佳鏡油折射率

輸入距離、溫度、折射率、玻片

軌跡、視野

Z軸控制

樣品上下界

影像擷取

移至中心點

NA 1.4

NA0.95

NA1.35